|  | Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение ТЕХКРАНЭНЕРГО |
| --- | --- |
| 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 тел./факс (4922) 35-54-72 http:/www.oosin.ru, E-mail: noal@tke.ru |

Сведения о полноте представленных документов для аттестации

лаборатории неразрушающего контроля

| № | Наименование пункта | Ссылка на ПБ 03-372-00 и другие нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля. | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 11.1. (форма Приложение 3) |
| 2. | Положение о лаборатории неразрушающего контроля | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. |
| 3. | Руководство по качеству | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 5., п. 8.1.2. |
| 4. | Паспорт лаборатории неразрушающего контроля | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. (форма Приложение 2) |
| 5. | Должностные инструкции сотрудников лаборатории. | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.4. |
| 6. | Квалификационные удостоверения и удостоверения об аттестации по промышленной безопасности, (экспертов). | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.4. |
| 7. | Свидетельства о поверке (калибровке) средств испытаний (измерений). | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. (форма Приложение 2), п. 8.3. |
| 8. | Свидетельство об аттестации лаборатории (предыдущие если имеется). | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. (форма Приложение 2) |
| 9. | Другие документы, подтверждающие компетентность Заказчика заявленной области аттестации (аккредитации) (Учредительные и уставные документы): - Устав предприятия. - Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. - Свидетельство о регистрации предприятия в Государственном реестре. | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. |
| 10. | Регистрационные документы на средства испытаний (НК) (регистрационные карты, журнал учета, балансовые ведомости или др.) | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.2. |
| 11. | График поверки (калибровки) и технического обслуживания средств испытаний (НК). | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.2. |
| 12. | Инструкции по порядку ведения архива. | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.5. |
| 13. | График повышения квалификации персонала (учет профессиональной подготовки). | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п.7.2. |
| 14. | Справка на оборудование находящемся на балансе предприятия (лаборатории) | - ПБ 03-372-00 На бланке предприятия с печатью и подписью руководства и главного бухгалтера |
| Документы при аттестации на радиационный методе контроля (РК) |
| 15. | Удостоверение - допуск до работы с электроустановками. | - Инструкция по эксплуатации источников ионизирующего излучения. - «Правила технической эксплуатации электроустановок» п. 1.1. |
| 16. | Радиационно-гигиенического паспорта (санитарно-эпидемиологического заключения, лицензия на применение источников ионизирующего излучения (генерирующие)). | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 4.1., 4.2. - Постановление №107 от 25.02.2005 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» |
| 17. | Приказ о назначении ответственного за радиационную безопасность, учет и хранение источников ионизирующих излучений и т.п.. | «Нормы радиационной безопасности» |
| При необходимости можем предоставить формы недостающих документов |
| ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТВ необходимо предоставить для проверки в Комиссию ЗАО НПО «Техкранэнерго» по адресу: 600009, г.Владимир, ул. П. Осипенко, д. 66. для Шерстнева С.А. тел. (4922) 35-54-72 |