Перечень областей аккредитации испытательных лабораторий

(лабораторий неразрушающего контроля)

|  | Принят Наблюдательным советом, решение бюро от « 12 »января 2015г. №69-БНС Введен в действие с «26 »января 2015 г. |
| --- | --- |

Объекты контроля

| Наименование объектов контроля | Документы, устанавливающие требования к объектам контроля |
| --- | --- |
| Объекты котлонадзора: | ТР ТС 032/2013 ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" |
| Паровые и водогрейные котлы | РД 03-29-93 РД 10-69-94 РД 10-249-98 РД 10-577-03 РД 153-34.1-003-01 |
| Электрические котлы | РД 10-249-98 |
| Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа | ГОСТ 50599-93 РД 03-29-93 РД 03-421-01 |
| Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115˚С | РД 03-29-93 РД 10-249-98 РД 10-577-03 РД 153-34.1-003-01 |
| Барокамеры | ГОСТ 50599-93 |
| Системы газоснабжения (газораспределения): | ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» СП 42-101-2003 СП 42-102-2004 СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) |
| Наружные газопроводы |  |
| Наружные газопроводы стальные | РД 12-411-01 СП 42-102-2004 |
| Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов | СП 42-101-2003 СП 42-103-2003 |
| Внутренние газопроводы стальные | СП 42-101-2003 СП 42-102-2004 |
| Детали и узлы, газовое оборудование | СП 42-101-2003 ТР ТС 010/2011 |
| Подъемные сооружения: |  |
| Грузоподъемные краны | ТР ТС 010/2011 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| Подъемники (вышки) | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| Канатные дороги | ФНП «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог» ФНП «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог» |
| Фуникулеры | ФНП «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» |
| Эскалаторы | ПБ 10-77-94 "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" |
| Лифты | ТР ТС 011/2011 |
| Краны-трубоукладчики | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| Краны-манипуляторы | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| Платформы подъемные для инвалидов | ПБ 10-403-01 ГОСТ Р 55555-2013 ГОСТ Р 55556-2013 |
| Крановые пути | РД 10-138-97, с изменением № 1 [РДИ 10-349(138)-00] |
| Объекты горнорудной промышленности: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ФНП "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" |
| Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик | РД 06-565-03 РД 03-610-03 |
| Шахтные подъемные машины | ПБ 05-618-03 РД 05-325-99 |
| Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование | РД 03-41-93 РД 05-325-99 РД 05-336-99 РД 06-318-99 |
| Объекты угольной промышленности: | ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-580-03 ПБ 05-619-03 |
| Шахтные подъемные машины | РД 03-41-93 РД 03-301-99 РД 03-422-01 РД 05-325-99 |
| Вентиляторы главного проветривания | РД 03-427-01 ТР ТС 010/2011 |
| Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование | ПБ 05-351-00 РД 03-41-93 РД 05-323-99 РД 05-324-99 РД 05-325-99 РД 05-432-02 РД 05-620-03 |
| Оборудование нефтяной и газовой промышленности: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-622-03; |
| Оборудование для бурения скважин | ПБ 08-623-03(утрачивают силу по истечении трех месяцев после официального опубликования ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса») ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» (не опубликованы) РД 08-272-99 |
| Оборудование для эксплуатации скважин | ПБ 08-623-03(утрачивают силу по истечении трех месяцев после официального опубликования ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса») ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» (не опубликованы) РД 08-272-99 |
| Оборудование для освоения и ремонта скважин | ПБ 08-623-03 (утрачивают силу по истечении трех месяцев после официального опубликования ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса») ФНП «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» (не опубликованы) РД 08-195-98 РД 08-492-02 |
| Оборудование газонефтеперекачивающих станций | ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» |
| Газонефтепродуктопроводы | ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» РД 153-39.4-041-99 РД 153-39.4-075-01 СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85) СП 125.13330.2012 (СНиП 2.05.13-90) РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 |
| Резервуары для нефти и нефтепродуктов | ПБ 08-622-03 РД 03-420-01 РД 08-95-95 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| Оборудование металлургической промышленности: | ТР ТС 010/2011 ФНП "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (с 23.03.2015 г.) |
| Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений | ФНП "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (с 23.03.2015 г.) Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» |
| Газопроводы технологических газов | ПБ 11-401-01 РД 11-288-99 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» |
| Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей | ФНП "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (с 23.03.2015 г.) |
| Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ТР ТС 032/2013 ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" ФНП "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" ФНП "Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности" |
| Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа | ПБ 03-557-03 ПБ 03-583-03 ПБ 03-584-03 РД 03-421-01 |
| Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа | ПБ 03-583-03 ПБ 03-584-03 РД 03-421-01 |
| Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом | ПБ 03-584-03 РД 03-421-01 |
| Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ | РД 03-380-00 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| Изотермические хранилища | ПБ 03-584-03 РД 03-410-01 |
| Криогенное оборудование | ПБ 03-584-03 |
| Оборудование аммиачных холодильных установок | ПБ 09-592-03 ПБ 09-595-03 РД 09-241-98, с Изменением № 1 [РДИ 09-500(241)-02] РД 09-244-98, с Изменением № 1 [РДИ 09-513(244)-02] |
| Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы | ТР ТС 032/2013 ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" |
| Компрессорное и насосное оборудование | ПБ 03-581-03 ПБ 03-582-03 |
| Центрифуги, сепараторы | ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" |
| Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ | ПБ 03-557-03 РД 03-410-01 |
| Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды | Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» |
| Объекты железнодорожного транспорта: |  |
| Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенные для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) | ПБ 03-557-03 РД 03-184-98 РД 15-489-02 |
| Подъездные пути необщего пользования |  |
| Объекты хранения и переработки зерна: | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» РД 14-531-03 |
| Воздуходувные машины (турбокомпрессоры воздушные, турбовоздуходувки) | ПБ 14-586-03 РД 14-531-03 |
| Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД) | ПБ 14-586-03 РД 14-531-03 |
| Дробилки молотковые, вальцовые станки, энтолейторы | ПБ 14-586-03 РД 14-531-03 |
| Здания и сооружения (строительные объекты): | СП 43.13330.2012 (СНиП 2.09.03-85) СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86) СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84) СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91) РД 03-610-03 РД-22-01-97 |
| Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) | ГОСТ 23118-2012 СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007 |
| Бетонные и железобетонные конструкции | СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003) СП 27.13330.2011 (СНиП 2.03.04-84) |
| Каменные и армокаменные конструкции | СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81) |
| 12. Оборудование электроэнергетики | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 012/2011 ГОСТ 19121-73 ГОСТ 981-75 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 6581-75 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 12.2.007.2-75 ГОСТ 10169-77 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6370-83 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 2517-85 ГОСТ 20287-91 ГОСТ 13109-97 ГОСТ 17216-01 ГОСТ 7746-01 ГОСТ Р 50648-94 ГОСТ Р 50030.2-99 ГОСТ Р 51317.4.3-99 ГОСТ Р 51317.4.6-99 ГОСТ Р 51326-99 ГОСТ Р 51327-99 ГОСТ Р 51628-00 ГОСТ Р 51732-01 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ Р 50345-2010 ГОСТ Р 50571.1-ГОСТ Р 50571.27 РД 34.21.122-87 РД 34.43.105-89 РД 34.45-51-300-97 РД 34.45.309-92 РД 34.46.303-98 РД 153-34.0-46.302-00 РДИ 34-38-058-91 ТИ 34-70-065-87 СО 153-34.20.501-2003 СО 153-34.21.122 СП 2.2.2.1327-03 СП 31-110-2003 СанПиН 2.2.4.1191-03 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |

Виды (методы) неразрушающего контроля

| Наименование вида (метода) НК | Документы, устанавливающие требования к виду (методу) НК |
| --- | --- |
| Радиационный: | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ГОСТ Р 8.594-02 СДОС-01-08 EN 444:1994 EN 462-3:1997 EN 462-4:1994 EN 12517-1:2006 ISO 2437:1972 ISO 17636:2003 ISO 17636-2:2013 |
| Рентгенографический | ГОСТ 7512-82 |
| Гаммаграфический | ГОСТ 23764-79 |
| Радиоскопический | ГОСТ 27947-88 |
| Ультразвуковой: | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24332-88 ISO 2400-72(А) ISO 11666:2010 ISO 23279:2010 |
| Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 21120-75 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 21397-81 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 18576-96 ГОСТ Р ИСО 10124-99 ГОСТ Р ИСО 10332-99 |
| Ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ Р ИСО 10543-99 |
| Акустико-эмиссионный | ГОСТ Р 52727-2007 ПБ 03-593-03 СДОС-08-2012 |
| Магнитный: |  |
| Магнитопорошковый | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р 53700-09 ГОСТ Р ИСО 9934-1-11 ГОСТ Р ИСО 9934-2-11 ISO 17638:2003 ISO 23278:2006 РД-13-05-2006 |
| Магнитографический | ГОСТ 25225-82 ГОСТ 3242-79 |
| Феррозондовый | ГОСТ 21104-75 ГОСТ 3242-79 |
| Эффект Холла | РД 03-348-00 |
| Магнитной памяти металла | ГОСТ Р ИСО 24497-1-09, ГОСТ Р ИСО 24497-2-09, ГОСТ Р ИСО 24497-3-09 |
| Вихретоковый | ГОСТ Р ИСО 15549-09 РД-13-03-2006 |
| Проникающими веществами: |  |
| Капиллярный | ГОСТ 18442-80 ГОСТ 3242-79 ГОСТ Р ИСО 3452-2-09 ГОСТ Р ИСО 3452-3-09 РД-13-06-2006 EN 571-1:1997 ISO 23277:2006 |
| Течеискание | ГОСТ 26182-84 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 28517-90 ГОСТ Р 51780-01 СДОС-07-2012 |
| Вибродиагностический | ГОСТ 27165-97 ГОСТ 30576-98 ГОСТ Р 53565-09 ГОСТ Р ИСО 7919-1-99 ГОСТ Р ИСО 7919-3-99 ГОСТ Р ИСО 7919-4-99 ГОСТ Р ИСО 10816-3-99 ГОСТ Р ИСО 10816-4-99 ISO 2954-1975 |
| Электрический | ГОСТ 25315-82 СП 42-102-04 |
| Тепловой | ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
| Оптический | ГОСТ 23479-79 ГОСТ Р 53696-09 |
| Визуальный и измерительный | ГОСТ 8.051-81 ГОСТ 8.549-86 ГОСТ Р 8.563-09 РД 03-606-03 EN 13018:2001 ISO 17637:2003 |
| Контроль напряженно-деформированного состояния: |  |
| 12.1. Радиационный | МР 103-83 |
| 12.2. Ультразвуковой | ГОСТ Р 52731-07 ГОСТ Р 52889-07 ГОСТ Р 52890-07 ГОСТ Р 53204-08 |
| 12.3. Магнитный | ГОСТ Р ИСО 24497-1-09 ГОСТ Р ИСО 24497-2-09 ГОСТ Р ИСО 24497-3-09 |
| 12.4. Вихретоковый |  |
| 12.5. Оптический | ГОСТ Р 52891-07 |
| 12.6. Визуальный и измерительный |  |
| 12.7. Тензометрический | ГОСТ Р 52728-07 |

Виды деятельности

Наименование вида деятельности

1. Изготовление

2. Строительство

3. Монтаж

4. Ремонт

5. Реконструкция

6. Эксплуатация

7. Техническое диагностирование

Примечание: Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании   настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Footnotes

В том числе струнный метод.