|  | Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение ТЕХКРАНЭНЕРГО |
| --- | --- |
| Территориальный уполномоченный орган Представить в экспертную Комиссию пакет документов по проведению аттестации ЛНК и последующей аккредитации в соответствии, с требованиями Единой системы оценки соответствия (на основании «Требования к испытательным лабораториям» - СДА-15-2009; «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» - ПБ 03-372-00) |

Сведенья о полноте представленной документации при аккредитации испытательной лаборатории (ЛНК):

| № | Наименование пункта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на аккредитацию испытательной лаборатории | - СДА-15-2009 п. 6.2 (форма Приложение 3) - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 11.1. (форма Приложение 3) |
| 2. | Анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории | - СДА-15-2009 (Приложение 4) |
| 3. | Положение об испытательной лаборатории (содержание документа): - Статус; - Административная подчиненность; - Структура лаборатории НК (организации, предприятия); - Общие цели и задачи лаборатории НК; - Функции, порядок взаимодействия с подразделениями организации; - Подчиненность структурных единиц (подразделений) лаборатории НК; - Права и обязанности лаборатории НК; - Порядок взаимодействия со сторонними организациями. | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. |
| 4. | Руководство по качеству испытательной лаборатории (содержание документа): - Политика в области качества; - Область деятельности лаборатории НК; - Организационная структура лаборатории НК; - Задачи и функциональные обязанности руководства и персонала лаборатории НК, согласно их должностным инструкциям; - Процедуры проведения работ по НК, включая оформление результатов контроля и выдачу заключений; - Процедуры учета, контроля и использования документации; - Процедуры, организации и проведения поверки и технического обслуживания средств НК; - Процедуры поверки технического состояния средств НК после их транспортировки и доставки на рабочее место; - Правила обеспечения конфиденциальности и охраны прав собственности; - Процедуры проведения внутренних проверок; - Организация обратной связи и корректирующих действий при выявлении несоответствий; - Процедуры рассмотрения рекламаций, претензий; - Порядок корректировки документов системы качества. | - СДА-15-2009 п.п. 4.2.5, 4.3, 5.4.2.2. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 5., п. 8.1.2. |
| 5. | Паспорт испытательной лаборатории (содержание документа): - Общие данные. - Данные о профессиональной квалификации сотрудников лаборатории. - Объекты контроля. - Виды (методы) контроля. - Сведения об оснащенности лаборатории средствами неразрушающего контроля. - Сведения об эталонах, стандартных и контрольных образцах. - Сведения об имеющихся в лаборатории дозиметрических и радиометрических средствах измерений. - Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях. - Перечень нормативных и методических документов. - Данные на хранилище источников ионизирующего излучения (при рентгене). | - СДА-15-2009 п. 5.4.2.1 (форма Приложение 1) - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. (форма Приложение 2) |
| 6. | Должностные инструкции сотрудников лаборатории. | - СДА-15-2009 п.п. 4.2.5, 5.2.8, 5.4.2.4, . - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.4. |
| 7. | Инструкция по охране труда. | - СДА-15-2009 п. 4.2.5 (форма Приложение 1 к Паспорту) |
| 8. | Организационная схема (лаборатории и предприятия), отражающая подчиненность, ответственность. | - СДА-15-2009 п.п. 4.1.2, 5.2.5. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 5.3. |
| 9. | Квалификационные удостоверения и удостоверения об аттестации по промышленной безопасности. | - СДА-15-2009 п. 5.4.2.4. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.4. |
| 10. | Свидетельства о поверке (калибровке) средств испытаний (измерений). | - СДА-15-2009 п. 5.4.2.2. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. (форма Приложение 2), п. 8.3. |
| 11. | Свидетельство об аттестации лаборатории при аккредитации ИЛ (ЛНК) | - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. (форма Приложение 2) |
| 12. | Другие документы, подтверждающие компетентность лаборатории в заявленной области аккредитации (Учредительные документы): - Устав предприятия. - Документы о регистрации предприятия в государственном реестре. - Штатное расписание предприятия (выписку из штатного расписания) и / или копии трудовых книжек специалистов лаборатории (первую и последнюю страницы). - Приказ о назначении на должность руководителя лаборатории (статья 66 Трудового кодекса РФ). - Приказ о формировании структурного подразделения лаборатория. - Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. | - СДА-15-2009 п.5.4.2.1. (Приложение 2) - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.1. |
| 13. | Регистрационные документы на средства испытаний (НК). | - СДА-15-2009 п.п. 5.4.2.2, 5.5.3. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.2. |
| 14. | График поверки (калибровки) и технического обслуживания средств испытаний (НК). | - СДА-15-2009 п. 5.4.2.2, 5.6.2. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.2. |
| 15. | Инструкции по порядку ведения архива. | - СДА-15-2009 п. 5.4.2.5. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 8.1.5. |
| 16. | Журнал регистрации архива (заключений, протоколов, актов); учета, контроля и использования НТД; средств контроля (испытаний). | - СДА-15-2009 пп.4.3., 5.4.2.5. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» пп. 5.3., 8.1.5. (ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ) |
| 17. | Документы по результатам проведения контроля (испытаний) | - СДА-15-2009 п. 5.10. (форма заключений, протоколов, актов) |
| 18. | Сведения о состоянии лабораторных помещений. | - СДА-15-2009 п.п. 4.2.5, 5.3. |
| 19. | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица для обеспечения функционирования системы качества. | - СДА-15-2009 п. 5.2.9. |
| 20. | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного за техническое обслуживание, хранение и метрологическую поверку (калибровку) оборудования лаборатории. | - СДА-15-2009 п. 5.2.9. |
| 21. | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного за ведения и хранение результатов контроля. | - СДА-15-2009 п. 5.2.9. |
| 22. | Приказ (распоряжение) об ответственном за ведение фонда НТД. | - СДА-15-2009 п. 5.2.9. |
| 23. | График повышения квалификации персонала (учет профессиональной подготовки). | - СДА-15-2009 п. 5.2.7. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п.7.2. |
| 24. | Процедура проведения внутренних проверок системы качества лаборатории: (график внутренних проверок и/или документы по результатам проведения внутренних проверок) | - СДА-15-2009 п.п. 4.2.5, 4.13.1, 4.14, 4.15. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п.5.3. |
| 25. | Справка на оборудование находящееся на балансе лаборатории | На бланке предприятия с печатью и подписью руководства и главного бухгалтера |
| При аккредитации ИЛ (ЛНК) на радиационный метод контроля (РК) |
| 26. | Удостоверение - допуск до работы с электроустановками. | - Инструкция по эксплуатации источников ионизирующего излучения, «Правила технической эксплуатации электроустановок», п. 1.1 - СДА-15-2009 п. 5.2.6. |
| 27. | Радиационно-гигиенического паспорта (санитарно-эпидемиологического заключения, лицензия на применение источников ионизирующего (генерирующего) излучения). | - СДА-15-2009 п. 5.3.2. - ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» п. 4.1., 4.2. - Постановление №107 от 25.02.2005 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» |
| 28. | Приказ о назначении ответственного за радиационную безопасность, учет и хранение источников ионизирующих излучений и т.п.. | - СДА-15-2009 п. 5.2.9. |
| ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТВ необходимо предоставить для проверки в Комиссию ЗАО НПО «Техкранэнерго» по адресу: 600009, г.Владимир, ул. П. Осипенко, д. 66. для Шерстнева С.А. тел. (4922) 35-54-72 |